仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 不锈钢器械柜、床、圆凳、电针仪、蛇形灯、治疗灯、推车、针灸铜人模型、铁质五斗柜 | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |
| 主要用途描述：国教院针灸示教室教学使用 |  |  |  |
| 参数要求： 一．教学用针灸铜人模型（1个）：仿宋天圣针灸铜人，参考产品型号： RY/T1007（上海然尧科教）这款青铜色的模型非常详细地标明了14条主要经络线，身体右侧是361个经穴和48个经外穴以及骨度线，即用“寸”来方便地测量针灸点之间的距离。身体左侧是皮下组织，显示神经系统分布、动静脉、血管和肌肉构造，还标明了在主要经络线上没有标明的手足部的经外穴。适用于中医教学、针灸和推拿等。用玻璃钢制成。尺寸：178CM高 二．不锈钢器械柜：参考型号：GW2712-I950*400*1800，4门2抽。产品规格： 外 径：1700×900×350 产品材质：3047不锈钢。详细描述： 外 径：1700×900×350，斜角边开孔：1650×850，直角边开孔：1702×902。 二抽，四对开门，上二不锈钢边框玻璃门，二隔三层，下二不锈钢门，一隔二层，不带抽板。 三．针灸推拿诊疗床：参考产品型号：CJ2501 产品规格：1840×620×660，头部开孔。详细描述：碳钢喷塑，不锈钢腿 四．不锈钢圆凳（8个）：参考产品型号：TS4001 产品规格：￠300×（500 ～700） 旋转升降，不锈钢 五．不锈钢推车：参考 产品型号：HJ1101-A 产品规格：700×450×850/930 详细描述：304不锈钢双层 - 铁质五斗柜（2个）：长1000*宽395*高1174 - 医用不锈钢反光灯落地蛇：一般诊疗落地灯 - 电针仪（8个）：华佗牌电针仪SDZ-II 九．落地式磁热治疗灯（8个）：中芝生物灯（特定电磁波谱治疗器）.详见附页 |  |  |  |

中芝生物灯（特定电磁波谱治疗器）