仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 可移动高隔硬屏风 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：考场隔断 |  |  |  |  |
| 参数要求： 可移动高隔硬屏风 1.8米长*2.0米高（含合金移动托臂脚轮） 全铝合金边框，上段磨砂玻璃，环保防火板贴面，合金托臂脚轮 材质描述：屏风整体边框采用320款全铝合金材料，壁厚1.2mm，表面经过氧化处理，屏风内部采用实木框架，外附4mm厚E1级环保贴面防火板（贴面颜色可选），上部装饰4mm厚条纹喷砂玻璃；屏风底部安装合金托臂（壁厚6mm）及刹车脚轮（脚轮材质：聚氨酯，特点：静音、耐磨）。 |  |  |  |  |