病理和组胚学数字仿真切片系统招标参数

系统可实现了数字切片的浏览、存储和管理，在计算机上浏览，类似使用显微镜，可进行不同倍率观察（2倍，4倍，10倍，20倍，40倍等），并在一定范围内实现连续变倍浏览切片。

★1、系统采用B/S架构，适应Windows、Mac OS 、Android、iOS、Linux等系统，支持电脑、手机、平板电脑等设备浏览切片，不受系统和设备限制，随时通过浏览器访问数字切片内容，不限制访问数量。

★2、系统可以架设在局域网、互联网等网络环境，用户可通过任意网络浏览器进行数字切片浏览和管理，用户不需要安装任何软件，减少维护与管理成本。

★3、数字切片涵盖病理学和组织胚胎学两个分类，可提供500张以上全视野切片。

4、数字切片库按学科、专业分类，通过选择不同的分类筛选出来所需的切片，也可以通过关键字模糊搜索切片；也通过切片分类管理，增加、删除或修改数字切片内容。

5、管理员通过浏览器访问登录，可对系统进行管理，管理用户分配用户权限，查看切片标注情况，管理用户使用日志，实现系统安全管理。

★6、用户自主管理，要把扫描后的数字切片文件上传至切片库中，使用专用切片上传工具，方案快捷的对切片进行分类设置，一键上传至数字切片库中，方便浏览。

7、数字切片浏览时可以通过拍照按钮保存当前浏览的视野，高仿真显微镜真实拍照环境，系统自带标尺功能，根据切片放大缩小自动变化。

★8、切片支持无压缩Bitmap格式超大图片，可支持超过百亿像素大图。

9、可以增加多个标注，可增加图像及文字描述资料，对切片知识点详细讲解，提高学生学习兴趣。

10、一键定位，可直接选择知识点在切片图上跳转，使用定点、多边型、圆等多种标注方式，可以修改标注颜色，防止与切片颜色相似，看不清楚标注。

11、独有的切片标注技术，学生与老师标注对比功能，检验学生标注的准确性，提高学生自主学习能力。

12、浏览过程记录，可以记录下每个学生观察数字切片的详细内容，并可以查询，作为平时成绩参考。

13、定倍放大，单击相应的放大倍数按钮系统包含2x、4x、10x、20x、40x物镜选择，真实还原该物镜下图像。

14、系统根据浏览设备自动识别，根据手机、电脑屏幕大小，专门设计浏览界面，适应不同屏幕尺寸设备浏览切片。

15、导航图功能：在导航图中定位中心观察区域，快速定位、方便全图浏览。

16、快速定位：当鼠标移到在左上角的全图导航框中时，鼠标的形状会变成聚焦状态，这时单击鼠标左键，画面将会跳到所点位置。

17、可按标注知识点导航浏览切片，方便学习、教学和交流，培养学生独立读片技能。

18、全屏模式浏览，隐藏除切片以外的其他按钮，全视野显示切片内容，在教学充分利用屏幕浏览切片。

19、提供数字切片知识库系统软件著作权登记证书。

20、可免费为用户提供切片扫描服务。