仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 中央空调 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 格力 |  |  |
| 主要用途描述： |  |  |  |  |
| 参数要求： 冷媒：R410 测出风室外机 一台 室外机额定制冷量：28kw 室外机额定制热量：31.5kw 直流变频压缩机 运行范围：制热-20℃~+24℃ 制冷-5℃~+50℃ 室内机：四面出风嵌入机 制冷量：14kw 制热量16kw 2台 该项目为交钥匙项目，报价前欢迎查勘现场。联系人：85811794张老师 ，85811155高老师 |  |  |  |  |