附件1：汉中门校区4号楼中央空调主机维修报价表

| 南京中医药大学汉中门4号楼中央空调主机维修报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 压缩机 | JT335D-Y1L | 台 | 1 |  |  | 大金原厂正品 |
| 氟利昂 | R22 | kg | 20 |  |  |  |
| 焊接拆除安装 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 抽真空保压 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 运行调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 运费 |  | 趟 | 1 |  |  |  |
| 辅材费 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |