仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 中央实验台及吊柜 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 上海塔维 |  |
| 主要用途描述：实验室操作台、存放实验试剂耗材等 |  |  |  |
| 参数要求： 中央实验台：4000*1500*800mm 全钢，25mm厚环氧树脂台面，柜体板、挡板均为上海宝钢（镀锌钢板），铰链、导轨均为德国海福乐 吊柜：1000*600*300mm 全钢，25mm厚环氧树脂台面，柜体板、挡板均为上海宝钢，铰链、导轨均为德国海福乐 |  |  |  |