分体空调维修报价单

| 序号 | 地址 | 机型 | 故障现象 | 故障原因 | 维修方案 | 维修费（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B13-504 | 1.5P挂机 | 制冷差，E01 |  |  |  |  |
| 2 | E3-206 | 1.5P挂机 | 内机响 |  |  |  |  |
| 3 | 大活308 | 1.5P挂机 | 不制冷 |  |  |  |  |
| 4 | 一食堂3F | 10P柜机 | 频繁E4或E6 |  |  |  |  |
| 5 | 一食堂3F | 10P柜机 | E6 |  |  |  |  |
| 6 | 汉14-508 | 1.5P挂机 | 制冷差 |  |  |  |  |
| 7 | B11-312 | 5P柜机 | E1 |  |  |  |  |
| 8 | 汉15-209 | 1.5P挂机 | 制冷差,结冰 |  |  |  |  |
| 9 | B10-201 | 5P柜机 | 不制冷 |  |  |  |  |
| 10 | 汉15-623 | 1.5P挂机 | 不制冷,滴水 |  |  |  |  |
| 11 | B13-215 | 5P柜机 | 不制冷 |  |  |  |  |
| 12 | B1-113 | 3P柜机 | 不制冷 |  |  |  |  |
| 13 | 西看台 | 1.5P挂机 | 不制冷 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  | 大写： |  |  |  |  |  |

质保期承诺：