仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 超微量分光光度计 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Colibri |  |  |
| 主要用途描述： 主要对DNA,RNA,蛋白或者其他浓度测定 |  |  |  |  |
| 参数要求： 样品体积：1-5ul 灵敏度：dsDNA 2-3700ng/ul 操作独立性：基于软件 预设程序：DNA,RNA,蛋白，细胞裂解物，UV-VIS ※光学路径：45度折射光学路径 上盖无光纤 波长：0.2mm和1mm两种可选 波长范：200-850nm 光源：氙闪灯光源 波长精确度：<1nm 波长分辨率：3nm 检测范围：0.02-75OD（等同于10mm光程时） 检测准确度：<2% (1.0OD/430nm) |  |  |  |  |