技术参数要求确认单

| 项目名称 AI推拿手法仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 韦老师 |  | 联系电话 | 18082077337 |
| 项目预算 |  | 49500元 |  |  |
| 主要用途描述：AI推拿手法仪是一款创新型的集推拿教学、实操自学和考核训练于一体的教学辅助设备。主要包括三个模块：一是高精度动作捕捉装置，全面采集不同推拿手法的各个关节节点的运动学特征；二是基于高灵敏度的柔性传感技术的数字化硅胶模型，全面记录不同推拿手法的力学特征；三是融合计算机视觉算法和神经网络算法的AI技术，将推拿训练过程中采集到的力量、速度、频率、幅度、渗透深度等参数进行分析。通过三大模块搭建起数智化推拿教学管理平台，提供推拿教学的客观数据评价模型，以及实操训练过程中的实时反馈指导，提高教学评价的科学性和准确性，缩短学生的成长曲线。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 一、硬件配置参数（数量：1套） 1、学生端配置; 参数. 显示器; 尺寸; 32英寸. 数量; 1个. 类型; LCD. 分辨率; 1920*1080p. 亮度; 200 cd/m². 响应时间; ≤8ms. 操作台; 数量; 1个. 材料; ABS工程塑料+冷轧钢结构. 接口; 支持USB端口、HDMI端口等. 摄像头; 数量; 2个. 动作捕捉精度; ≥95%. 像素; 500万像素. 感光芯片; OV5693(114") CMOS. 视场角/焦距; 76°无畸变/焦距1.57mm. 分辨率; MJPEG 1920*1080 30FPS；YUY2 1920*1080 5FPS. 对焦方式; 自动对焦. 工作温度; -20°C~70°C. 尺寸; 38mm*38mm*6.15mm. 数字化 米袋; 数量; 1个. 材质; 柔性传感织物+填充内容物（大米）. 传感测点数量; 1024个. 模型尺寸; 300mm*200mm*5mm. 响应速度 （采样率）; 5HZ. 压力量程; 0.08-20 N/cm2. 压力深度监测; 10cm. 2、教师端配置; 参数. 管理台; 数量; 1个. 屏幕尺寸; 14英寸. 内存容量; 512GB. 操作系统; 安卓. CPU主频; 2.50 GHz. 核心数; 10核芯. 处理器型号; 骁龙888. 3、处理器配置; 参数. 主机; 数量; 1个. GPU; GTX1660. CPU; i7 10代. 内存; 8GB RAM. 硬盘; 2T硬盘空间. 操作系统; Windows10或更高版本. 二、软件配置参数（数量：1套） （1）手法训练内容模块 – 学生端 - 课程内容: 依据全国中医药行业高等教育教材《推拿学》、《推拿手法学》、《推拿手法学》等教学内容，提供扳法、推法、捏法、摩法、㨰法、击法、擦法、拿法、拍法、揉法、拔伸法、搓法和摇法这13种推拿手法训练课程；支持自定义推拿手法视频上传和学习 - 呈现方式：提供13种推拿手法训练的标准化示范视频，学习者对照视频同步完成训练，通过摄像头和传感器，捕捉学习者的推拿手法多模态参数，实现即时的训练评估、指导和结果反馈 - 评价参数：该设备可从不同维度来客观评估推拿手法“均匀、柔和、持久、有力、渗透”的核心特点，包括但不限于如下参数指标： - 躯干、手臂及手部角度 - 训练时长 - 推拿速度、速度变化曲线 - 推拿面积、面积变化曲线 - 推拿压力，压力变化曲线 - 压力渗透深度、压力渗透深度变化曲线 - 模式设置：支持视频学习、实操训练和模拟考试三种模式 - 评价结果：可根据上述评价参数的准确性，搭建AI算法评估模型，实现实操训练和模拟考试的客观评分（具体分数）以及评级（评价等级） - 交互方式：支持实时评估、反馈、指导的语音、图像和文字的多模态交互方式 - 精度要求：支持15-30帧/秒的实时动作捕捉，保证动作评估的流畅性和准确性；AI算法评分体系准确率不低于90% - 用户管理：支持用户管理和数据备份与恢复功能 （2）教学管理系统模块 – 教师端 - 学号识别：与校内学籍系统打通，通过文字输入或语音输入学籍号的方式适配学生信息 - 训练记录：系统能够记录每次训练的详细数据，包括训练时间、动作完成度、错误动作情况、动作评分等，帮助教师快速了解学生训练情况；支持批量结果导出 - 教学管理：通过后台程序绑定授权教师账号，可通过授权账号登录查看学生的训练统计结果；支持不同用户角色（管理者、教师、学生）的账户创建和管理；支持后台个性化评分标准的权重调整 - 数据管理：支持用户管理和数据备份与恢复功能 （3）数据安全 - 数据存储：支持本地数据存储 - 数据安全：采用加密技术保护学生数据，确保隐私安全 三、服务要求 - 质保期不少于2年，质保期期间24小时内快速响应关于项目产品的保养、维修和其他沟通需求；设备使用出现故障时，通过远程方式无法在12小时内解决的，将安排专人72小时内抵达现场解决 - 提供免费的系统安装与培训服务，定期软件更新与维护，软件2年内免费升级 - 供货及安装要求：合同签订后90天内 |