仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 中央空调 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述： |  |  |  |  |
| 参数要求： 冷媒：R410 室外机一台 室外机额定制冷量：40kw 室外机额定制热量：45kw 高压腔全直流变频全封闭涡旋压缩机 运行范围：制热-23℃~+27℃ 制冷-5℃~+54℃ 室内机：四面出风嵌入机 制冷量：4.5kw 制热量5.0kw 4台 制冷量：5.0kw 制热量5.6kw 1台 制冷量：12.5kw 制热量14.0kw 2台 附加说明：以上为本次招标采购的设备技术参数说明，本次招标采购的设备包含设备以及安装交付使用，为交钥匙工程，参与本次投标的投标方，需自行勘察现场，需对本次招标的安装现场可能出现的额外工作量进行合理评估，主要可能为原有机组以及风管的拆除，本次投标报价应为一次性固定总价，在承包本工程后，在甲方没有设备增加的情况下，不得以任何原因，增加报价。 |  |  |  |  |