附件1

重大科研基础设施和大型科研仪器开放服务信息公示表

表1  重大科研基础设施和大型科研仪器基本信息表

单位名称：   （盖章）

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 | 原值 （万元） | 仪器设备类型 | 主要性能 指标 | 应用技术领域 | 年有效工作机时 （小时） | 年检测 样品数 （个） | 年检测服务收入 （万元） | 责任部门 | 仪器设备 管理人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小动物活体荧光成像系统 | MASTRO 2 | 209.26 | 分析仪器 | 采用液晶可调谐滤光片（500-950nm）技术，20nm带宽连续扫描，步进最小为1nm。科研级CCD检测器，CCD温度-10℃，1392x1040像素。 | 生物和医药 | 200 | 120 | 0 | 第二临床医学院 | 孙永 | 85811233 |
| 2 | 激光多普勒及经皮氧分压监测系统 | PeriFlux5001 | 55.0 | 医学科研仪器 | 激光多普勒血流监：可做任意组织的无创／微创的血流实时监测 温控单元：局部加热／温控及测温 | 生物和医药 | 960 | 450 | 0 | 第二临床医学院 | 姜劲峰 | 85811262 |
| 3 | 质谱仪 | 6110 | 66.0 | 分析仪器 | 与液相联用，质量扫描范围（m/z）10-1500；质量精度？ 0.13 amu；质量轴稳定性？ 0.13 amu / 8 Hours；扫描速度2500 amu/s；ESI源；ChemStation /质谱操作及数据处理软件 | 生物和医药 | 3200 | 2,000 | 0 | 药学院 | 李林 | 85811513 |
| 4 | 流式细胞仪 | FACSCalibur | 63.75 | 分析仪器 | 配置2个激光管,蓝光(17nm,488nm);红光(5nm,635nm);可以同时测定2个散射光和4个荧光(530nmFZTC/GFP,580nmPE,630nmLTRH） | 生物和医药 | 65 | 485 | 0 | 基础医学院 | 姜淼 | 85811533 |
| 5 | 激光扫描共聚焦显微镜 | TCS-SP5 | 156.0 | 分析仪器 | 紫外、可见和红外激光集成于一个系统；？声光分光器AOBS；21.2mm均匀大视场；图像分辨率高达8192x8192；扫描速度高达250帧/秒； 具备独立于物镜之外的放大功能，1x ~64x | 生物和医药 | 300 | 800 | 0 | 第一临床医学院 | 徐建亚 | 85811330 |
| 6 | 高效综合模拟系统 | ECS-100 | 57.0 | 物理性能测试仪器 | 成年人体格外观、身高：178cm 、男女外生殖器可互换、体位：坐位、侧位、俯卧位、仰位、解剖标志明显 、双眼可眨动（任一眼睑的眨动均可由操作人员自主控制） 、瞳孔大小可有三种变化（正常 / 瞳孔散大 / 瞳孔缩小）、具有真实的对话功能、左臂可行血压测量操作 、右臂具有静脉通路，可行静脉穿刺 | 生物和医药 | 80 | 0 | 0 | 第二临床医学院 | 朱震 | 85811661 |
| 7 | 流式细胞仪 | FC500 | 124.6 | 分析仪器 | 单激光同时激发五色，可选染料包括DNA的PI（最大发射波长617nm），FITC（最大发射波长530nm）、PE（最大发射波长575nm）、PE-CY5（最大发射波长670nm）、PE-CY7（最大发射波长767nm）等 | 生物和医药 | 268 | 634 | 0 | 第一临床医学院 | 赵娟 | 85811146 |
| 8 | 液相色谱仪 | Water 515 | 68.88 | 分析仪器 | 流速准确度：1% | 生物和医药 | 1000 | 600 | 0 | 药学院 | 尚尔鑫 | 85811917 |
| 9 | 超临界流体色谱仪 | Multigram | 100.98 | 分析仪器 | 10ml/min | 生物和医药 | 0 | 0 | 0 | 药学院 | 彭国平 | 85811063 |
| 10 | 气相色谱/质谱联用仪 | 6890-5975B | 78.47 | 分析仪器 | 1000amu | 生物和医药 | 52 | 170 | 0 | 药学院 | 于生 | 85811839 |
| 11 | 液相色谱仪 | Water515 | 68.88 | 分析仪器 | 流量：0～10ml/min | 生物和医药 | 680 | 600 | 0 | 药学院 | 张爱华 | 13951895232 |
| 12 | 液质联用仪 | Q-TOFMICRO | 208.2 | 分析仪器 | 分辨率5000 | 生物和医药 | 980 | 1,000 | 0 | 药学院 | 崔小兵 | 85811839 |
| 13 | 高效液相色谱仪 | Water2695 | 66.39 | 分析仪器 | 流量：0～10ml/min | 生物和医药 | 2220 | 5,000 | 0 | 药学院 | 张爱华 | 13951895232 |
| 14 | 反馈式生物力学测试 | CON-TREX-MJ | 74.5 | 物理性能测试仪器 | 1运动模式： ※包括至少27个独立关节运动模式和4个联合关节运动模式（等速，等张，等常和被动运动） 等长运动模式： 静力性Isometric （拉和推两种方式） 主动运动模式： 等速向心运动模式 Isometric con 等速离心运动模式 1000 Hz | 生物和医药 | 12 | 0 | 0 | 第二临床医学院 | 张敏 | 85811697 |
| 15 | 体视学分析系统 | MBF-SI | 63.89 | 分析仪器 | 1 CCD相机 1.1 制冷温度：不低于-25℃ 1.2 分辨率：1392×1040 1.3 曝光时间：12us～15min 1.4 Binning模式：2×2，4×4，8×8 1.5 ROI功能：1×1pixel～全副分辨率 2电动XYZ平台 2.1 XY轴步布径： 0.05um 2.2 Z轴步径： 0.1um 2.3 Z轴量测探针精度：0.1um | 生物和医药 | 854 | 1,348 | 0 | 基础医学院 | 赵玉男 | 85811560 |
| 16 | 高通量测序平台Hiseq TM2000 Miseq TM | Hiseq 2000 Miseq | 702.0 | 分析仪器 | HiSeq 2000使用两个流动槽和一种新颖的双表面成像方法，能够在单次运行中产生600 Gb的数据，每天能产生75 Gb，使测序通量及实验灵活性提升到新的水平。操作简便，具有最简化和直观的操作流程，预先配置的即插即用试剂，足够200个循环使用，启动运行仅需10分钟的手工操作时间。触摸屏界面，以及实时的远程运行监控， | 生物和医药 | 430 | 306 | 0 | 第一临床医学院 | 沈卫星 | 13901591974 |
| 17 | 高内涵细胞分析系统 | Cellomics ArrayScan VTI700 | 179.85 | 分析仪器 | 1高内涵主机 1.1 高端消色差物镜：5X、10X，20X和40X 1.2 标本扫描：玻片、培养皿、6-1536 孔多孔板 1.3 扫描速度：双色荧光≤5min/96孔板，单色荧光≤2.5min/96孔板 1.4 荧光激发：不低于4种荧光激发 1.5 自动移动载物台：精度≤100nm 1.6 激光自动聚焦：时间小于300ms 1.7 制冷CCD相机：不低于12-bit | 生物和医药 | 928 | 2,496 | 0 | 基础医学院 | 赵玉男 | 85811560 |
| 18 | 多功能读板机 | SpectraMax M5 | 60.46 | 分析仪器 | 1常规技术 1.1 振荡时间：0～999s 1.2 温度控制：室温～ 45°C 1.3 温度精度： ±1℃ 1.4 读板时间：光吸收：96孔小于20s，384孔小于60s；荧光强度：96孔小于20s；384孔小于60s 2光吸收功能 2.1读板能力：6-384孔板和比色皿；具备全波长分光光度计功能 2.2波长范围 200-1000nm | 生物和医药 | 976 | 10,368 | 0 | 基础医学院 | 赵玉男 | 85811560 |
| 19 | 实时、无标记、高通量细胞分析系统 | RTCA DP | 57.8 | 分析仪器 | 1实时细胞分析系统 1.1 培养板孔数：不低于48孔 1.2 控制模式：对1-48个样本，可同时或分别独立进行检测，满足不同的应用需求。 1.3 孔电极覆盖率：不低于80% 1.4 电阻检测准确度：不高于（1.5％＋1?） | 生物和医药 | 1200 | 2,400 | 0 | 基础医学院 | 赵玉男 | 85811560 |
| 20 | 超高效液相/三重四级杆质谱联用仪 | Thermo Scientific | 151.8 | 分析仪器 | 拥有更高的灵敏度和选择性，增强对复杂基质中待测目标物检测 | 生物和医药 | 3 | 10 | 0 | 第一临床医学院 | 彭海燕 | 13382018273 |
| 21 | 液相色谱-质谱联用仪 | Triple quad 5500 | 299.0 | 分析仪器 | 定量分析重现性RSD：血样或尿样中1ppb和10ppb胆固醇，连续进样6次，连续六针进样，&lt;2%（按峰面积计算） fg级浓度的定量灵敏度（MRM模式）： ESI正离子：1ml/min流速，不分流，维拉帕米0.5fg 柱上分析，信噪比（峰/峰比）S/N&gt;60:1(m/z 461&gt;165) ；10fg 利血平，信噪比（峰/峰比）S/N&gt;100： | 生物和医药 | 2500 | 6,000 | 0 | 药学院 | 崔小兵 | 85811839 |
| 22 | 液相色谱-质谱联用仪 | Triple TOF 5600 | 400.0 | 分析仪器 | 利血平分辨率大于30000，其检测下限大于1ng/ml S/N〉10 | 生物和医药 | 2500 | 5,000 | 0 | 药学院 | 单晨啸 | 85811839 |
| 23 | 快速液相-复合型电场轨道阱回旋共振质谱分析系统 | UHPLC-LTQ-Orbitrap | 513.15 | 分析仪器 | 性能指标 1.1离子阱质谱部分 1.1.1质量范围：m/z 15-200，50-2000，100-4000 1.1.2质量稳定度：±0.1amu/8hours 1.1.3 MS/MS级数：1-10级(自动) 1.1.5灵敏度： １）ESI全扫描MS/MS二级灵敏度：100fg利血平通扫描系统： | 生物和医药 | 2240 | 5,000 | 0 | 第一临床医学院 | 单进军 | 85811146 |
| 24 | 超速离心机 | OPTIMAL-L100 XP | 57.28 | 分析仪器 | a.真空密封变频电机驱动系统，无碳刷，直接驱动 *b. 最高转速 100,000 rpm，最大相对离心力为802,000 x g; 转速精度10 rpm *c. 目视平衡，样品量不平衡容忍度 | 生物和医药 | 350 | 120 | 0 | 药学院 | 尚尔鑫 | 85811917 |
| 25 | 遗传分析系统 | Lifetech Ion Torrent | 221 | 分析仪器 | 自动上样、自动灌胶、自动凝胶替换、自动排气泡和自动光学系统校准 | 生物和医药 | 115 | 20 | 0 | 第一临床医学院 | 彭海燕 | 13382018273 |
| 26 | 全自动生化分析仪 | 贝克曼库尔特AU480 | 56.5 | 分析仪器 | 集分析仪、试剂、校准品、质控品和标准操作程序等五位一体完整的全自动分析系统 | 生物和医药 | 60 | 28,800 | 0 | 第一临床医学院 | 彭海燕 | 13382018273 |
| 27 | 实时远程视频实训教学系统 | mcu AVCON | 55 | 计算机及其配套设备 | 利用虚拟直播主机实现演示视频实时采集，利用高清视频会议实现远程网络交互和多媒体教学文件共享 | 信息技术 | 630 | 0 | 0 | 药学院 | 张卫华 | 13951895232 |
| 28 | 薄层色谱分析系统 | CAMAG | 78.9 | 分析仪器 | ATS4 全自动点样仪 1. 点样方式：接触式、喷雾式，样品间自动清洗、自动除气泡，支持重叠点样 2. 点样形状：点状、条带状、方形（适合大体积点样），长度0（点状点样）-190 mm（用于半制备色谱） | 生物和医药 | 400 | 130 | 0 | 药学院 | 尚尔鑫 | 85811917 |
| 29 | 高压制备液相色谱仪 | waters 2545 | 61.0 | 分析仪器 | 1、二元高压梯度泵 a) *工作模式：双柱塞并联补偿往复泵，采用非圆齿轮技术，自调芯柱塞，具有自动润滑装置 b) 最大压力：6000PSI c) *流速范围：0.5～150mL/min，以0.1mL/min递增 d) 流速准确度：±1.0% e) 流速精度：≤0.1%RSD f) 梯度混合准确度 | 生物和医药 | 1280 | 320 | 0 | 药学院 | 陈勇 | 85811512 |
| 30 | 色谱质谱联用仪 | xevo-TQD | 174.85 | 分析仪器 | 2.1 MS主机部分 离子源：ESI，APCI ，ESI流速： 0.02～1 mL/min，APCI流速： 0.2～2 mL/min，最高温度不低于500°C。 四极杆质量分析器 质量范围： m/z 10～2000 分辨率：R≥2.5M ★灵敏度：电喷雾离子源ESI：ESI正离子1pg利血平直接进样，流速：500？l/min,流动相：70%乙腈30%水 | 生物和医药 | 332 | 0 | 0 | 药学院 | 赵晓莉 | 85811517 |
| 31 | 电泳凝胶成像分体系统 | Typhoon | 166.8 | 分析仪器 | 第一向等电聚焦电泳系统，第二向垂直电泳系统，荧光凝胶成像系统，白光扫描仪 | 生物和医药 | 88 | 60 | 0 | 第一临床医学院 | 赵娟 | 85811146 |
| 32 | 高效液相色谱仪 | Waters 2695 | 107.9 | 分析仪器 | 1. 溶剂输送系统(四元泵)： 泵头采用双柱塞串联技术，连续自动可变冲程（20mL~100mL）；流速精密度：&lt;0.07%RSD；流速范围：0.001~10mL/min, 0.001mL/min步进；压力范围：0-60 Mpa (0-600 bar) | 生物和医药 | 2000 | 3,200 | 0 | 药学院 | 周婧 | 85811511 |
| 33 | 单四级杆质谱仪 | SQD2 | 64.7 | 分析仪器 | 1. 离子源部分 1.1 离子源接口要求适用于微径柱、常规分析柱，有措施保持源接口高灵敏度和强的抗污染能力，源接口污染后易于迅速清洁；源接口除适用于100%有机相→100%水相外，还应适用于低浓度的缓冲液。 *1.2 离子源和质谱间有隔断阀，便于源清洗和日常维护。同时具备ESI及APCI分析 | 生物和医药 | 1200 | 400 | 0 | 药学院 | 尚尔鑫 | 85811917 |
| 34 | 药物临床试验管理系统 | 系统 | 113.62 | 计算机及其配套设备 | 系统为用户提供灵活的权限和角色设置，满足各层级用户的使用需求，同时根据不同管理规模 | 信息技术 | 10 | 106 | 0 | 第一临床医学院 | 彭海燕 | 13382018273 |
| 35 | 全自动Western Blot | NnaoPro1000 | 260.0 | 分析仪器 | 一、基本参数 1、功率：≥630W; 2、激发光波长525nm; 3、滤光片：接收光为600±30nm，用于过滤荧光和生物发光 4、紫外灯：低压水银灯 5、样本冷却温度：3℃±0.5℃ 6、样本孵育温度：设定温度±2℃ 7、分离温度： | 生物和医药 | 648 | 2,592 | 0 | 基础医学院 | 赵玉男 | 85811560 |
| 36 | 细胞电生理仪 | Axon | 92.0 | 分析仪器 | 从人或动物的体表记录到非常微弱的体内深部小群细胞的电活动 | 生物和医药 | 400 | 0 | 0 | 医学与生命科学学院 | 伍冠壹 | 85811802 |
| 37 | 液相色谱-质谱联用仪 | Triple quad 5500 | 268.0 | 分析仪器 | 定量分析重现性RSD：血样或尿样中1ppb和10ppb胆固醇，连续进样6次，连续六针进样，&lt;2%（按峰面积计算） fg级浓度的定量灵敏度（MRM模式）： ESI正离子：1ml/min流速，不分流，维拉帕米0.5fg 柱上分析，信噪比（峰/峰比）S/N&gt;60:1( | 生物和医药 | 4970 | 50,000 | 0 | 药学院 | 刘晓 | 86798281 |
| 38 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7890A / 5975C | 56.0 | 分析仪器 | 质量数范围：1.6-1050amu，以0.1amu递增 分辨率：单位质量数分辨 质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时 灵敏度： EI：1 pg 八氟萘（OFN）,信噪比：400:1（m/z 272），扫描范围 50-300 amu SIM方式 EI：20 fg OFN，信噪比：10:1（m/z 272） 最大扫描速率：12,500amu/秒 | 生物和医药 | 1008 | 800 | 0 | 药学院 | 蔡皓 | 86798281 |
| 39 | 蛋白质相互作用分析系统 | BECKMAM | 274.97 | 分析仪器 | 加速诊断标记物、治疗药物和治疗药物靶标的开发 | 生物和医药 | 2 | 1 | 0 | 第一临床医学院 | 彭海燕 | 13382018273 |
| 40 | 古籍数字化专用高精度扫描仪 | OS12000V | 58.0 | 计算机及其配套设备 | 配备了最新的传感器技术，其高精度系统，适合所有珍贵的历史手稿，书籍和文件的特殊保护要求，同时确保灵活和易于操作。 | 信息技术 | 928 | 20 | 0 | 文献所 | 朱蕴涵 | 85811732 |
| 41 | 电场轨道回旋共振组合质谱液质联用仪 | Orbitrap | 607.6 | 分析仪器 | 液相系统的流量范围：0.01-100μl/min； 柱精度&lt;0.7%RSD；组分精度&lt;0.2%RSD； 进样量0.01-40 μl | 生物和医药 | 4500 | 800 | 0 | 药学院 | 尚尔鑫 | 85811917 |
| 42 | 高效液相色谱液质联用仪 | AGILENT1260/6120 | 62.52 | 分析仪器 | 质量范围： m/z 10–1500 | 生物和医药 | 66000 | 0 | 0 | 药学院 | 王小龙 | 85811265 |
| 43 | 模拟妇产病人 | 377-05050 | 61.963 | 物理性能测试仪器 | 结合了Limbs & Thing’s的PROMPT生产模拟器及挪度的高级生命支持模拟人的设计 | 生物和医药 | 21 | 0 | 0 | 护理学院 | 王慕然 | 85811652 |
| 44 | Simman3G 超级综合模拟人 | 212-00050 | 176.678 | 物理性能测试仪器 | 利用创新技术增加真实感,创造更生动的模拟效果 | 生物和医药 | 59 | 0 | 0 | 护理学院 | 王丹文 | 85811652 |
| 45 | 全自动生化分析仪 | AU680 | 95.0 | 分析仪器 | 全自动、随机任选式、带急诊功能的临床生化分析系统 | 生物和医药 | 4 | 130 | 0 | Glp | 陶莉 | 18912969262 |
| 46 | 酶联免疫仪 | SpectraMax M5 | 52.8 | 分析仪器 | 具有光吸收分析、荧光强度分析、时间分辨荧光、化学发光分析、荧光偏振等 | 生物和医药 | 1.8 | 576 | 0 | Glp | 陶莉 | 18912969262 |
| 47 | 智能轨道自动化系统 | Orbitor Benchtrack | 227.5 | 分析仪器 | 1. 机器人手臂、轨道：6个关节，360度活动，滑轨横向、纵向抓取 2. 实验耗品站：双列36块微孔板架 3. 全自动细胞培养箱：可放42块标准微孔板 4. 全自动洗板机：兼容96、384孔培养板，可选8、12道清洗头 5. 全自动分液器：兼容6~1536孔板，分液体积0.5ul~1ml 6. 取盖置盖器：兼容96、384孔培养板 | 生物和医药 | 928 | 2,496 | 0 | 基础医学院 | 赵玉男 | 85811560 |
| 48 | 酶标仪 | Enspire | 56.97 | 分析仪器 | 1、检测通道：8通道光纤检测； 2、显示方式：5.7英寸液晶显示屏； 3、布板功能：96孔可视化布板，触摸式操作； * 4、模板保存：具有布板模型保存和调用功能； 5、项目测试：同一酶标板可进行12项以上不同项目测试； 6、线性误差： ±1.0%（0.000-2.000）； 7、操作方式：触摸屏操作，并可外接鼠标和键盘； | 生物和医药 | 1200 | 80,000 | 0 | 药学院 | 郭建明 | 85811917 |
| 49 | 实时荧光定量PCR仪 | Viia | 78.94 | 分析仪器 | 限制点循环数（Ct值） | 生物和医药 | 335 | 800 | 0 | 第二临床医学院 | 卢圣峰 | 85811234 |
| 50 | 基质辅助激光解吸电离飞行时间串联质谱 | ULTRAFLEXTREME | 346.97 | 分析仪器 | 采用十分简单和便捷的样品前处理方式，分析步骤具有难以置信的灵活性 | 生物和医药 | 200 | 12,000 | 0 | 第一临床医学院 | 于希忠 | 85811146 |
| 51 | 小动物活体micro-CT系统 | Skyscan1176 | 291.1 | 分析仪器 | 骨参数分析：BMC BMD TMC BC BV TV等分辨率，扫描速度 | 生物和医药 | 485 | 82 | 0 | 第二临床医学院 | 傅淑平 | 85811234 |
| 52 | 液相质谱联用仪 | AB | 242.5 | 分析仪器 | QTRAP？ 4500系统使用高灵敏度的三重四极杆进行多反应监测 (MRM) 定量 正负极切换速度仅需50ms | 生物和医药 | 2700 | 3,900 | 0 | Glp | 纪蕾蕾 | 85811244 |
| 53 | 全自动血液分析仪(五分类) | ADVIA2120i | 69.5 | 分析仪器 | 1、具有五分类和定量检测网织红细胞的功能。 2、具有专门动物血分析软件，提供20种以上常用动物模式，能提供常用种属（如大鼠、小鼠、兔、猴等）细分的亚系选择。 | 生物和医药 | 4 | 69 | 0 | Glp | 纪蕾蕾 | 85811244 |
| 54 | 动物行为智能分析系统 | phenoscan series | 91.06 | 分析仪器 | 1、频繁采集动物行为参数，并自动识别分析动物各种行为学指标，如轨迹、速度、位置、社交等。 2、可进行学习、记忆、抑郁、焦急、社交、自发活动等行为学。 | 生物和医药 | 803 | 2,000 | 0 | 第二临床医学院 | 顾云 | 85811233 |
| 55 | 生物分子相互作用分析仪 | Octet RED096 | 189.71 | 分析仪器 | 实现对生物分子与化合物相互作用高通量、快速、实时的检测 | 生物和医药 | 642 | 5,472 | 0 | 基础医学院 | 陈卫平 | 85811923 |
| 56 | 多导生理信号记录仪 | POWERLAB | 98.25 | 分析仪器 | 1、多通道生理记录主机： 1.1具有多台记录主机拼组功能，可以分离为多个独立的多导系统，也可以组合为一个高级多导系统，可扩展为最高32 通道数据采集分析系统。 1.2具有实时自动显示比例调整功能，信号永不超出可视范围。 1.3放大范围: ±12mV至± | 生物和医药 | 0.1 | 0 | 0 | Glp | 纪蕾蕾 | 85811244 |
| 57 | 数字化双能X线骨密度仪 | Medix-90 | 89.8 | 分析仪器 | 1.探测器：(选自中国招标网)高性能的CZT直接数字化探测器；采集方式：高低双能同时采集； 2.球管：双能量的X线球管，低能峰值≤60kv；高能峰值≤100kv* 3、X-线的扫描模式：数字化快速笔束（非扇型） 4、扫描的精确度：&lt;1.0％； 5、智能扫描模式：可根据受测者生理参数（身高、体重等）自动调整扫描参 | 生物和医药 | 230 | 480 | 0 | 第一临床医学院 | 马勇 | 13505153212 |
| 58 | 双光子成像系统 | FV1200MPE | 323.44 | 分析仪器 | 双光子显微镜中的激光波长几乎是共聚焦的两倍，要实现一个荧光分子的能阶跃迁，需要两个光子被荧光分子同时吸收。要实现这一点，需要激光短促发出，从而在短时间内达到足够高的能量 | 生物和医药 | 100 | 0 | 0 | 医学与生命科学学院 | 伍冠壹 | 85811802 |
| 59 | 活细胞定量分析系统 | Operetta | 218.05 | 分析仪器 | 1.自动无缝拼接，获取组织全景图及细胞解析度图像 2.专利运算法精确的自动找到组织的每个细胞 3、专利运算法自动精确 | 生物和医药 | 118 | 0 | 0 | 第一临床医学院 | 赵娟 | 85811146 |
| 60 | 三重四级杆气质联用仪 | TSQ 8000 | 91.23 | 分析仪器 | 拥有更高的灵敏度和选择性，增强对复杂基质中待测目标物检测 | 生物和医药 | 2000 | 4,000 | 0 | 第一临床医学院 | 谢彤 | 85811330 |
| 61 | 智能生物图像导航仪 | FSX100 | 71.6 | 分析仪器 | 标准配置高通量U/B/G三种荧光激发块，覆盖绝大多数染料和荧光蛋白的光谱波段。 | 生物和医药 | 500 | 0 | 0 | 第一临床医学院 | 潘立群 | 13952049373 |
| 62 | 液相色谱-质谱联用仪 | AB Sciex Triple TOF 5600 + | 329.45 | 分析仪器 | 离子源：标配ESI源和APCI源； 离子源设计：两路成夹角加热辅助气，可以在30秒内升温至700℃，最高温度可达750℃，以保证雾化效果。可以针对不同化合物设 | 生物和医药 | 4970 | 7,000 | 0 | 药学院 | 刘晓 | 86798281 |
| 63 | 质谱离子源 | DART实时直接分析 | 74.63 | 分析仪器 | DART操作简单，样品置放于DART源出口和一台LC-MS质谱仪的离子采样口，便可进行分析 | 生物和医药 | 4970 | 7,000 | 0 | 药学院 | 蔡宝昌 | 86798281 |
| 64 | 激光多普勒血流仪 | MOORLD12-HR | 59.6 | 医学科研仪器 | 扫描速度快，对于血流快速动态变化捕捉 | 生物和医药 | 800 | 1,000 | 0 | 第一临床医学院 | 潘立群 | 13952049373 |
| 65 | 超导核磁共振谱仪 | Bruker Avance III | 318.0 | 分析仪器 | 2. 超导磁体装置 2.1. 具有低液氦与液氮消耗、高稳定性、高均匀性、抗干扰超超屏蔽超导磁体。 2.2 磁场强度：11.74特斯拉 2.3. 室温腔直径：54mm | 生物和医药 | 2740 | 7,376 | 0 | 第一临床医学院 | 李博 | 18051981566 |
| 66 | 三重四级杆液质联用仪 | TSQ Vantage | 188.96 | 分析仪器 | Fast EvoCell 技术与智能仪器控制； · T-SRM使检测效率最大化，适合高通量分析实验室； · 无论一级扫描还是二级扫描都具有超高灵敏度； · 永不停歇的生产力，ExtractaBriteTM 专利离子源采用双加热技术，不仅加热离子源还加热RF透镜，极大得提高了抗污染效率。真空锁定装置 | 生物和医药 | 2240 | 4,000 | 0 | 第一临床医学院 | 谢彤 | 85811330 |
| 67 | 活细胞工作站 | CELL OBSERVER | 115.5 | 分析仪器 | 蔡司活细胞培养系统创新设计概念，采控制模块堆栈式摆放设计，培养箱气体能预先充分混和，使环境稳定性大幅提升，提高实验再现性，也同时节省您的实验桌空间，弹性化的选择提供日后扩充升级的可能性 | 生物和医药 | 650 | 260 | 0 | 药学院 | 王爱云 | 85811237 |
| 68 | 药物热融挤出机 | PROCESS 11 | 57.76 | 分析仪器 | 机筒直径 11mm 机筒长度 40 D 机筒材质 氮化钢1.7365(EN40B) 螺杆转速 | 生物和医药 | 1254 | 182 | 0 | 药学院 | 赵晓莉 | 85811517 |
| 69 | 清醒动物生理信号遥测系统 | EMKAPACK 4G | 140.3 | 分析仪器 | 1. 电极粘合在动物胸腹部，连接到传感器，传感器置于动物背心上； 2. 心电图的采集频率为1KHz，动物活动度的采集频率为25Hz； 3. 传感器重量13克（带电池），传输距离5米，可连续采集70小时； 4. 40只动物同室采集物干扰，不需特别的隔离措施； 5. IOX2 进行数据采集，ECG auto 进行数据分析。 | 生物和医药 | 0.1 | 0 | 0 | Glp | 许瑞 | 15850699664 |
| 70 | 荧光定量PCR仪 | QUANTSTUDIO 7 FLEX | 73.64 | 分析仪器 | QuantStudio? 7 Flex实时定量PCR系统带来了出色的灵活性，容纳四个可互换的模块，适合那些使用96孔标准、96孔快速、384孔板或TaqMan Array Card的实验。系统的自动化能力进一步推进了通量。该仪器支持6色染料和21种滤光片，适合多重分析应用。它能够在单重反应中检测低至1.5倍的变化 | 生物和医药 | 1000 | 10,000 | 0 | 第一临床医学院 | 徐建亚 | 85811330 |
| 71 | 流式细胞仪 | Merck Millipore Flowsight | 129.2 | 分析仪器 | 配置2个激光管,蓝光(17nm,488nm);红光(5nm,635nm);可以同时测定2个散射光和4个荧光(530nmFZTC/GFP,580nmPE,630nmLTRH） | 生物和医药 | 150 | 120 | 0 | 护理学院 | 卞尧尧 | 85811877 |
| 72 | 多导生理记录仪 | PL3516/P | 72.79 | 分析仪器 | 本系统数据采集速率高，制造工艺精良，性能稳定，操作简便，数据处理和分析能力强大 | 生物和医药 | 500.5 | 1,920 | 0 | 基础医学院 | 黄熙 | 13951761464 |
| 73 | 全自动体视显微镜 | AXIO ZOOM V.16 | 77.1 | 分析仪器 | 更高品质的光学部件，更完善的色差校正，从而获得超强的对比度和极高的分辨率 | 生物和医药 | 200 | 0 | 0 | 医学与生命科学学院 | 杨雁 | 85811802 |
| 74 | 流式细胞仪 | FC500 | 58.72 | 分析仪器 | 配置2个激光管,蓝光(17nm,488nm);红光(5nm,635nm);可以同时测定2个散射光和4个荧光(530nmFZTC/GFP,580nmPE,630nmLTRH） | 生物和医药 | 1200 | 2,000 | 0 | 第一临床医学院 | 潘立群 | 13952049373 |
| 75 | 动物轨迹与动物行为系统及相关服务 | TOPSCAN HR | 58.57 | 分析仪器 | 自动跟踪记录动物活动轨迹 | 生物和医药 | 31 | 28 | 0 | 基础医学院 | 黄熙 | 13951761464 |
| 76 | 多模式组织切片成像系统 | Mantra | 152.21 | 分析仪器 | 采用多光谱成像技术对病理切片和其它切片进行多光谱成像分析 | 生物和医药 | 900 | 300 | 0 | 药学院 | 王爱云 | 85811237 |
| 77 | 长时间动态活细胞成像及功能分析系统 | IncuCyte Zoom2 CLR | 136.35 | 分析仪器 | 培养的细胞用高清晰度相差显微镜或荧光显微镜直接监测 | 生物和医药 | 3000 | 360 | 0 | 药学院 | 王爱云 | 85811237 |
| 78 | 智能组织切片分析系统 | VeCtra | 202.49 | 分析仪器 | Vectra的图案模式识别基础的扫描快速获取显微镜切片样品高分辨率多光谱图像 | 生物和医药 | 32 | 0 | 0 | 第一临床医学院 | 薛博瑜 | 13809037933 |
| 79 | 分选型流式细胞仪 | BD FACSARIAIII | 188.73 | 分析仪器 | 固定光路系统，开机预热即可使用，不需每天调校光路 | 生物和医药 | 46 | 4,000 | 0 | 第一临床医学院 | 彭海燕 | 13382018273 |
| 80 | MBF体视学自动化分析系统 | MBF-NL/SI | 174.18 | 分析仪器 | 更快速的重构神经元胞体、树状突及轴突 | 生物和医药 | 1018 | 963 | 0 | 基础医学院 | 赵玉男 | 85811560 |
| 81 | 数据采集分析系统 | PL3508/P | 99.62 | 分析仪器 | 本系统数据采集速率高，制造工艺精良，性能稳定，操作简便，数据处理和分析能力强大 | 生物和医药 | 100 | 20 | 0 | 药学院 | 王爱云 | 85811237 |
| 82 | 高端流式细胞分选系统 | Moflo XDP | 214.36 | 分析仪器 | 固定光路系统，开机预热即可使用 | 生物和医药 | 30 | 3 | 0 | 药学院 | 王爱云 | 85811237 |
| 83 | 气质联用仪 | 7890B/7000C | 135.94 | 分析仪器 | 该系统能实现无与伦比的自动液体进样器 (ALS)、气相色谱和质谱性能 | 生物和医药 | 1700 | 5,000 | 0 | 药学院 | 柴川 | 85811839 |
| 84 | 质谱仪 | NexION 350D | 174.61 | 分析仪器 | 具有非常直观的界面，通过导航式流程，使仪器启动、优化，分析方法和样品列表建立 | 生物和医药 | 1700 | 8,000 | 0 | 药学院 | 柴川 | 85811839 |
| 85 | UPLC-TQ液质联用仪 | UPLC-XEVO TQ | 292.12 | 分析仪器 | 加快灵敏稳定的方法的开发速率 | 生物和医药 | 7000 | 40,000 | 0 | 药学院 | 尚尔鑫 | 85811917 |
| 86 | UPLC-QTOF液质联用仪 | UPLC-SynaptMS | 304.56 | 分析仪器 | 一流的灵敏度和稳定性 | 生物和医药 | 6000 | 25,000 | 0 | 药学院 | 尚尔鑫 | 85811917 |

分管领导：                                                     填表人：                               编制时间：

举报电话：                                          举报信箱：

填写说明

1、仪器设备类型：分析仪器、物理性能测试仪器、计量仪器、电子测量仪器、海洋仪器、地球探测仪器、大气探测仪器、特种检测仪器、激光器、工艺实验仪器、计算机及其配套设备、天文仪器、医学科研仪器、核仪器、其他仪器等15类。

2、应用技术领域：信息技术、高技术服务、生物和医药、航空航天、新材料、先进能源、现代农业、先进制造、环保技术、海洋、安全健康、现代交通、地球科学、文化创意、遥感技术、其他。

3、年有效工作机时：有效工作机时是指仪器设备必要的开机时间+测试时间+必要的后处理时间。

4、年检测样品数：检测样品数包括单位对内科研、教学发生的检测样品数和对外开放共享服务检测样品数。

5、年检测服务收入：检测服务收入包括单位对内检测服务收入和对外开放共享检测服务收入。

6、统计时间：上年度1月1日-12月31日。