仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | UPS不间断电源 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：稳定电压，在断电时提供电能，使仪器设备正常工作，免除突发性断电导致仪器设备损坏的风险。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.工作环境温度: 0-40℃ 2.额度容量：3KVA 3.输入电压：110-330VAC，输入频率40-70HZ可调 4.电池类型：阀控式免维护铅酸蓄电，额定电压72V 5.极宽的输入电压及频率输入范围，输出兼容200/208/220/230/240VAC ,50/60HZ 兼容性强，更具灵活性 6.采用双转换纯在线式机架，供电模式的切换时间为零，保证负载运行的安全性和可靠性 7.可搭配发电机使用 8.适应不同的环境需求 9.智能实时监控电池状态 |  |  |  |  |