仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 幽门螺杆菌抗体分型检测试剂盒（免疫印迹法） |  | 申购信息 | 购买1000人份 40份/盒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  | 深圳伯劳特 （http://www.szblot.com/products_detail/productId=24.html） |  |  |
| 主要用途描述： 用于检测人血清幽门螺杆菌IgG抗体，包括细胞毒（CagA）、空泡毒（VacA）和尿素酶亚单位A（UreA）和B（UreB）抗体。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 同时检测幽门螺杆菌4种IgG抗体，包括细胞毒（CagA）、空泡毒（VacA）和尿素酶亚单位A（UreA）和B（UreB）抗体。 方法：免疫印迹法（试纸条） |  |  |  |  |