仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 60X半复消色差油镜 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | OLYMPUS UPLFLN60XO |  |  |
| 主要用途描述：用于拍摄60X下荧光大视野，高分辨率图像，需要适配UIS2光学系统。 |  |  |  |  |
| 参数要求： *1.用于UIS2无限远光学系统。 2.放大倍数：60倍 3.数值孔径：N.A.=1.25 4.工作距离:WD≥0.12mm 5.矫正环调节：虹彩光阑调节；矫正环调节，调节范围涵盖0.17mm。 |  |  |  |  |