仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 低温搅拌反应器 |  | 申购信息 | -40℃低温搅拌反应器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 东京理化 PSL-1400 |  |  |
| 主要用途描述： 用于实验室科研用 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、日本原装进口 2、槽体内的溶液有强力搅拌子搅拌，而且反应容器内也有搅拌子进行搅拌，使试料的温度精度保持均一性；转速100~800rpm 3、PID温度控制，温控范围-40~0℃，温度精度0.5℃。 4、槽内尺寸2.1L。 |  |  |  |  |

备注：