仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 低温搅拌反应器 |  | 申购信息 | -80℃低温搅拌反应器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 东京理化 PSL-1820 |  |  |
| 主要用途描述： 用于实验室科研用 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、槽体内的溶液有强力搅拌子搅拌，而且反应容器内也有搅拌子进行搅拌，使试料的温度精度保持均一性；转速100~800rpm 2、PID温度控制，温控范围-80~0℃，温度精度1 ℃。 3、从-80℃~0℃，全范围温度可调，水槽隔热采用真空隔热方式，在-78℃可连续运转7天 4、配备了计时功能，可实现自动定时开关机，大大提高了实验效率，标配附带的伸缩口盖，容器夹可配合各种类型的容器进行使用。 5、槽内体积3L。 6、外形小巧，适合在桌面或通风橱内使用。 |  |  |  |  |