仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 针灸推拿诊疗床 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 康龙威KLW-SPT6 |  |  |
| 主要用途描述：用于朝阳模拟医院针灸科、推拿科、康复科等日常诊疗工作。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.外形尺寸：L2000×W670×H700 2.床腿：φ63×1.2不锈钢管，底部加φ64防滑橡胶垫； 3.床框：矩形管40×30×2.0、40×30×1.5；钢板t4.0、t1.5； 4.床板：环保级1.0的多层板，厚18mm； 5.环保级进口PU革，颜色绿色、厚度13mm； 6.高弹力环保级阻燃海绵； 7.床板带孔。 |  |  |  |  |