仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 万分之一天平 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 梅特勒LE204E |  |  |
| 主要用途描述： |  |  |  |  |
| 最大容值 220.0 g 可读性 0.1 mg 重复性 0.1 mg 秤盘直径 80.0 mm 接口 RS232 校正 外部 显示屏 LCD，背光 尺寸 高度 345.0 mm 尺寸 宽度 210.0 mm 尺寸 深 308.0 mm 稳定时间 3.0 sec 线性误差 0.2 mg 分辨率 0.1 mg Legal for Trade CMC 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。