仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 循环冷却器 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 巩义英予高科GKDL-20 |  |  |
| 主要用途描述： |  |  |  |  |
| 循环方式：密闭式循环 使用环境温度：-5~38℃ 性能： 温度使用范围：-20℃~室温 温度控制精度：±2℃ 制冷能力：（条件/液温）室温20℃ At-10℃：900W At-20℃：748W 循环能力：最大杨程2.7/3.4m(50/60Hz),最大流程：16/19L/min(50/60Hz) 构成： 温控方式：智能控温 温度设定及显示：薄膜按键数字设定，液晶屏显示（最小单位0.1℃） 温度控制器：数字设定液晶显示 冷却机 制冷剂：输出功率395W（活塞式）R22 水槽：总容量约4.5L 实用容量约4L，材质SUS304 循环水嘴口径：外径12*内径8 规格： 水槽尺寸：宽130*进深250*深130mm 额定电源AC220V 50Hz 输入功率2.5A 550V 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。