仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 数字真空控制系统 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 品牌：德国Leybold 型号：Trivac D8 D16 D30各两套 |  |  |
| 主要用途描述：用于化学合成过程负压源，场景包括有机合成反应过程，后处理过程，残留溶剂脱除等，需要实现数字化真空控制，耐腐蚀，一年内必需耗品 |  |  |  |  |
| 参数要求： Trivac D8-Digital-Set 2套 ★1、抽气速率135L/min,极限真空度0.0004mbar,电压220V,噪音不大于60db ★2、真空度数字显示，可设定指定真空度，在所设定真空度下泵自动启停 ★3、必备外部保护装置最大限度提高泵体耐有机溶剂能力，保证真空泵长期稳定工作，保护装置包括不限于气镇，除尘，冷肼等 ★4、提供牢固有弹性的连接套件，适用于不同口径反应器的方便接入 ★5、提供一年内连续工作的耗材，包括但不限于泵油，多口径真空管，抱箍等 ★6、提供适用于实验室和泵体本身的完整安装套件 7、工作环境温度：0-40℃，相对湿度80% Trivac D16-Digital-Set 2套 ★1、抽气速率280L/min,极限真空度0.0004mbar,电压220V,噪音不大于60db ★2、真空度数字显示，可设定指定真空度，在所设定真空度下泵自动启停 ★3、必备外部保护装置最大限度提高泵体耐有机溶剂能力，保证真空泵长期稳定工作，保护装置包括不限于气镇，除尘，冷肼等 ★4、提供牢固有弹性的连接套件，适用于不同口径反应器的方便接入 ★5、提供一年内连续工作的耗材，包括但不限于泵油，多口径真空管，抱箍等 ★6、提供适用于实验室和泵体本身的完整安装套件 7、工作环境温度：0-40℃，相对湿度80% Trivac D30-Digital-Set 2套 ★1、抽气速率530L/min,极限真空度0.0004mbar,电压380V,噪音不大于60db ★2、真空度数字显示，可设定指定真空度，在所设定真空度下泵自动启停 ★3、必备外部保护装置最大限度提高泵体耐有机溶剂能力，保证真空泵长期稳定工作，保护装置包括不限于气镇，除尘，冷肼等 ★4、提供牢固有弹性的连接套件，适用于不同口径反应器的方便接入 ★5、提供一年内连续工作的耗材，包括但不限于泵油，多口径真空管，抱箍等 ★6、提供适用于实验室和泵体本身的完整安装套件 7、工作环境温度：0-40℃，相对湿度80% 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。