仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 三用紫外分析仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 巩义予华ZF1型 |  |  |
| 主要用途描述： |  |  |  |  |
| 滤色片尺寸：150*50mm 长波紫外线365nm 短波紫外线254nm 电源AC220V50HZ 功率12W 重量4Kg 尺寸245*220*300mm 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。