仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 鼓风干燥箱 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 上海跃进，GZX-GF101-2-BS-II/H |  |  |
| 主要用途描述： |  |  |  |  |
| 不锈钢内胆55*45*55cm 控温范围：RT±10℃-300℃ 温度波动度：±1℃ 隔板：3块（0/1为2块） 外门带观察窗 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。