仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 加热磁力搅拌器 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | IKA C-MAG HS7 |  |  |
| 主要用途描述：用于实验室合成实验 |  |  |  |  |
| 参数要求： 最大处理量: 10 L 搅拌转速范围: 100 - 1500 rpm 热输出功率： 1000 W 控温范围 (盘面）：50 - 500℃ * 配置外置温度计ETS-D5控温精度：±0.5℃ * 加热盘材质: 一体成形的玻璃陶瓷 盘面尺寸: 180×180mm IP保护等级： 21 玻璃陶瓷盘面具有非常好的耐化学腐蚀性能 强力马达，搅拌量为10升 * 固定安全温度550℃ * 热警提示，当盘面高于50℃会闪烁显示HOT，以防烫伤 * 控制面板抬高，使溶液溅到面板的几率最小 外观尺寸: 220 x 330 x 105 mm 重量: 5 kg 配置要求： 主机 电子接触式温度计 支杆 固定支杆 夹头 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。