仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 高速离心机角转头 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo Scientific Fiberlite F10-4*1000LEX |  |  |
| 主要用途描述：生物样品的分离或沉淀 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 碳纤维材质，质保10年 - 最大样品容量4*1000ml - 最大RCF不小于20500g - 最大转速不小于10000rpm - Max. Tube Length 195mm - Max. Tube Diameter 98mm |  |  |  |  |