仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | BTA231手动叉车秤 |  | 申购信息 | 2.20万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 梅特勒-托利多555A |  |  |
| 主要用途描述： 用于中试实验室的物料称重 |  |  |  |  |
| 参数要求： 秤体： 称量范围：能达到2t； 工作温度：-10ºC～+40ºC； 工作电源：6V/10Ah蓄电池； 叉车宽度：不低于555mm； 货叉长度：不低于1150mm； 货叉宽度：不低于180mm； 货叉升降行程：不低于115mm； 仪表： 显示屏幕：LCD带背光； 防护等级：IP65； 电池使用时间：95小时； 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。