仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 高效振荡筛 |  | 申购信息 | 0.98万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 江阴永昌ZS-400 |  |  |
| 主要用途描述： 物料筛分。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 生产能力（kg/h）：30-200 过筛目数（mesh)：12-200 功率（kw)：不低于0.4 振动频率（次/min)：不低于1500 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。