仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 水平转头 |  | 申购信息 | 一套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo Fisher BIOFlex HC |  |  |
| 主要用途描述：离心微生物及其它生物样本 |  |  |  |  |
| 参数要求： *1.适用于Thermo Scientific Sorvall LYNX 系列高速落地离心机。 *2.容量：4x1000ml。 3. 最高转速5500rpm，最大离心力7068xg。 4. 可处理超过35 种不同的离心容器，从微量管到 1 L 离心瓶、尖底管、酶标板、细胞培养瓶、血袋等 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。