仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 层析柜 |  | 申购信息 | 一台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo Scientific Revco REC-5004V |  |  |
| 主要用途描述：用于层析设备及其它需要在冷室内操作的设备 |  |  |  |  |
| 参数要求： *1、容积：不小于1447L 2、温度范围可调节,从+1℃到+8℃可任意调节，工厂预设+4℃ *3、钥匙转换开关控制电源、锁定温度和报警设定点 4、当温度过高、过低或出现电源故障时声光报警，并能对关键性参数提供可视状态报告。 5、图形显示的温度计便于读取，正常状态下为稳定的绿色，温度过高时顶部闪烁，温度过低时底部闪烁。 *6、按键测试报警功能，确保探头工作的连续性。 7、后备电池确保电源故障时控制面板继续工作。 *8、腔体内标配防水、防雾的电源插座。 *9、原装进口 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。