仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 二氧化碳培养箱 |  | 申购信息 | 一台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo Scientific HERACell 150i |  |  |
| 主要用途描述：用于细胞培养 |  |  |  |  |
| 参数要求： *1、工作容积不小于：151L 2、90℃湿热灭菌：无需拆卸任何零部件即可进行，无需后期耗材维护成本，灭菌范围：细菌、真菌、孢子、霉菌等 *3、湿度控制系统：独特的底部水槽结构，门开自动加热，高效恢复湿度，低水位声光报警装置，方便操作 *4、Ican触摸屏改进可视性，可记录培养环境的改变 5、温度控制范围：室温＋3℃-55℃ *6、二氧化碳校准自动归零系统 7、箱体内相对湿度（%rH): ≥95% 8、二氧化碳浓度控制范围：0-20% 9、二氧化碳控制精度：±0.1% *10、原装进口 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。