仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 纯水机 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 锐思捷 Unique-R40 |
| 主要用途描述：用来对普通自来水进行过滤纯化，以大道液相及质谱用水的标准 |  |  |
| 参数要求： 1.功能要求： 多段取水，预排水，漏水保护，UV失效报警，超滤膜、超纯柱自动保养，系统压力状态指示等。 2.技术指标： 要求：拥有双级RO处理，水质达到热源<0.001Eu/ml，TOC<5ppb， 细菌总数（CFU/ml）<1, 颗粒污染物（>0.22μm）< 1个/ml产水量达到40L/H，RO系统纯水回收率≥40%。 |  |  |