仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 多功能浓缩罐 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 上海顺仪TS-NS-30浓缩罐 |
| 主要用途描述： 用于药品的浓缩，需与上海顺仪的多功能提取罐配合使用。 |  |  |
| 参数要求： 1.功能要求： 能与现有的多功能提取罐对接，可通过负压将药液从提取罐吸入，夹层内和罐内均设计压力；可以实现提取温度控制及显示、实时监测等；具备放气阀，投料口，底部可以打开清洗，出口有过滤网与过滤器； 2.技术指标： 采用优质304不锈钢材质，三层保温，有效容积不少于30L；内胆镜面抛光浆式搅拌，采用优级减速电机，机械密封，可在正压、负压状态下工作；双层保温，可快速升温，从常温升到100℃的时间不大于15分钟。 |  |  |