仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 纳米高压乳匀机 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 德国APV2000 |
| 主要用途描述： 药剂和化妆品领域：如纳米乳剂、纳米脂质体、脂微球、微乳、载药乳剂、混悬剂、纳米混悬剂、SLN、微胶囊、油水混合、香精乳剂、化妆品等乳匀。 |  |  |
| 参数要求： 1.最高压力可达2000bar（200mpa） 2.连续进样，最大处理量≥10升/小时 3.最小处理量≤40毫升 4.均质阀的种类：SEO陶瓷均质阀； 5.压缩头的材料：特种双相不锈钢； 6.柱塞润滑和冷却水系统（可以24小时连续工作及运转，有冷却水系统），需配套不锈钢换热器和低温冷却循环泵。 |  |  |