仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 超低温冰箱 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo Fisher UxF40086v |
| 主要用途描述：存放临床样本 |  |  |
| 参数要求： 1.容积不低于500L 2.以2mL冻存管标准计数，存放样本量不低于4万份 3.箱体内部有分区嵌入式磁吸保温内门 4.箱体外部有白板，可实现标记说明功能 5.制冷可达-80℃ 6、需随设备提供如下规格五层冻存架：上面两层为离心管盒架子，下面三层为空的架子。 申购人签字： 日期： |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。