仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 低频电刺激治疗仪 |  | 申购信息 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 日本好玛 |  |  |
| 主要用途描述：废用性肌萎缩，偏瘫、脑瘫、截瘫等引起的痉挛性瘫痪。各种疼痛，如神经痛、伤口痛、关节痛、头痛、骨折、伤口愈合不良等。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 额定电源电压： 220V（50/60Hz） 额定消耗功率：≤40VA 最大治疗电流：30 mA 脉冲宽度：48-128µS 单脉冲最大输出能量：≤300mJ（输出的电流值范围，超过了即表示危险状态，会产生副作用） 治疗频率：1-1000Hz 平衡调整：左右输出差异±30% 定时器：最长15分钟（每1分钟设定） 温热电极：(1)三个电极的治疗面积：正电极1个：39.05c m2/个 负电极2个：30.59c m2/个 (2)全部由硅胶制成，柔软可弯曲 (3)最高温度＜43ºC（连续可调） |  |  |  |  |