仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 全身垂直律动治疗机 |  | 申购信息 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 倍丽生BODYGREEN |  |  |
| 主要用途描述： 增加骨质密度预防骨质疏松，预防并改善心脑血管疾病、糖尿病，协助脑中风、关节炎及骨关节手术后复健，强化全身各部位的肌肉、骨骼及内脏组织,并具深层按摩之功效。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 振动模式 正玄波式的周期性振动 振动方向 垂直向上 振动范围 全身振动 *操控设计 按键式面板操控 安全控制 ≤1G（重力加速度） *频率范围 8 段频率调整 3 ~ 12 Hz (3、4 、5、6、7、 8、10 、12 Hz) *振幅范围 约4 mm 程序模式 8 段手动遥控頻率控制 + 8 段自动程式、15分钟时间自动设定 外形结构 高硬度钢体结构 产地 中国台湾 |  |  |  |  |