仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 超短波电疗机 |  | 申购信息 | 2台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 无锡金马 |  |  |
| 主要用途描述：使患部的表层和深层组织均匀受热，能增强血管通透性，改善微循环，调节内分泌,加强组织机体的新陈代谢,降低感觉神经的兴奋性,从而达到抑菌，消炎，止痛，解痉，促进血液循环和修复，增强机体免疫力的治疗目的。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 输出功率：200W 工作频率：40.68MHz 使用电源：a.c.220V，输入功率：700VA 工作电源:220V 50Hz 时间控制：0-35分钟可调 具有自动预热、自动稳压。 治疗电子定时、声光提示。 输出先回零保护装置。 |  |  |  |  |