仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 电子平台秤 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | BBA238-8B60N/S |  |  |
| 主要用途描述： 称重。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 显示器:7-位，7-段LCD显示器，白色背光，高度60mm，稳定时间＜1秒； 电池：内置镍氢可充电电池组，独立运行时间＞80小时； 数据接口：RS232； 最大称量：60kg； 检定分度：0.02kg； 台面尺寸：400*500mm； 材质：秤体及台面均为304不锈钢材质； 称重传感器材质：为304不锈钢且采用激光焊接密闭工艺； 仪表：选用IND236不锈钢外壳仪表； 仪表防护等级：为IP66/67； 秤体防护等级为：IP68/69K； |  |  |  |  |