仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 6L超微振动磨（带隔音罩） |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | ZD-6 |  |  |
| 主要用途描述： 中药材超细粉碎。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 工作容积：6L； 生产能力：1-3kg/h； 粉碎细度：200-1000目； 出料方式：振动出料； 粉碎介质：振动棒160*275，180*275，200*275； 电机功率：0.75KW/220V； 外形尺寸：910*580*835mm； |  |  |  |  |