仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 小型立式胶体磨 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 分体-80 |  |  |
| 主要用途描述： 中药制剂过程中的超细磨浆。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 加工细度20-40um； 产量0.3-1T/h； 磨盘直径80mm； 冷却水管12mm； 进口直径48mm； 出口直径25 mm； 转速2800rpm； 电机功率4KW。 |  |  |  |  |