仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 液液离心萃取机 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | CWL50-M |  |  |
| 主要用途描述： 中药制剂过程中的液液离心萃取。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 转鼓材质：聚偏二氟乙烯整体铸造； 转鼓直径：50 mm； 最大通量：50 L/h； 转速：5400 r/min (变频)； 分离因数423； 运行功率：0.18 kw； 适用流比范围：1//30～30/1； 适用粘度：≤3000 cps； 两相比重差适用范围：0.03～3 g/ml； 液体中的固体含量：<1%； 进出料口外径DN20，可以串连。 |  |  |  |  |