食物营养分析仪采购参数

一、产品功能：

1、准确称量食物重量，实时获取食物的营养素信息；个性化预警提示，提供营养建议，并做历史纪录。

2、产品提供的食物营养数据库远远超出中国营养学会颁布的营养成分表的总和。

二、测量范围与精度：

最大称量应大于2kg，最小称量应小于5g，分度值应不大于1g。

三、适用范围

全体人群，可用于家庭、体检机构、保险机构、美容机构，健身会所、企事业单位、社区中心、学校和酒店等。