仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 恒温培养箱 |  | 申购信息 | 2台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo Scientific Heratherm IMH100 |  |  |
| 主要用途描述：用于微生物培养 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、性能指标及要求： 原装进口，最高温度可达105°C； 2、 体积104L； 3、 *采用微处理控制温度, 可设周程序，日程序，大屏幕数字显示； 4、隔板最大承重25kg； 5、 *温度均一度≤ ±0.6℃ （37℃下测量） 6、 *温度稳定性≤ ±0.1℃ （37℃下测量） 7、 可两台叠放使用 8、箱体内部不锈钢材质为1.4301，圆角设计，带玻璃观察门 9、自动超温报警系统 10、*可外接报警装置 11、 自带校正功能 12、 *双重对流循环功能，风机速度0-100%可调 13、*带有RS232数据接口 14、*带标准测试口可用于3Q和温度检测用 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。