仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 实验型小型气流粉碎机 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | YQ 50A |  |  |
| 主要用途描述： 中药颗粒粉碎 |  |  |  |  |
| 参数要求： 生产能力：不低于0.5kg， 粉碎粒径：<10um, 带粉尘捕集， 便于清洁 |  |  |  |  |