仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 动态水分吸附分析仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | SMS-DVS |  |  |
| 主要用途描述： 中药制剂水份分析 |  |  |  |  |
| 参数要求： a) 最大载荷：1.5g b) 最大质量变化：150mg c) 显示精度：0.0001mg |  |  |  |  |