仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 振实密度测定仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | PT-TD200 |  |  |
| 主要用途描述： 中药制剂密度测定 |  |  |  |  |
| 参数要求： 满足USPⅠ、USPⅡ、EP多种方法， 量筒体积：250ml，100ml， 符合GMP规范 |  |  |  |  |