仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 旋转式黏度计 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | DV-Ⅱ+PRO |  |  |
| 主要用途描述： 中药制剂粘度测定 |  |  |  |  |
| 参数要求： 显示粘度、温度、剪切力、扭矩等信息， 精确度±1.0%(满量程)， 粘度测定范围5~100000cP |  |  |  |  |