仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 实验室清洗机 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述： 液相小瓶清洗 |  |  |  |  |
| 参数要求： 加热功率:不小于5000w 腔体体积：大于180L 清洗温度：至少含5-40℃的区间 |  |  |  |  |