仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 电子天平（2台） |  | 申购信息 | 80005879 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | QUINTIX125D-1CN |  |  |
| 主要用途描述： 用于样品称量 |  |  |  |  |
| 参数要求： 量程g; 40/60/120. 可读性mg; 0.01/0.01/0.1. 可重复性（典型的标准偏差）mg; 0.02/0.04/0.07. 线性mg; 0.1/0.1/0.2. 灵敏度漂移+10°C…+30°C（±ppm/K）; 1. 典型稳定时间s; 6/6/2. 温度变化K; 1.5. 时间间隔h; 4. 显示更新率（取决于滤膜等级的选择）mm; 0.2/0.4. 称量室高度mm; 218. 天平打印机; 有. |

备注：