仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 电子天平(2台) |  | 申购信息 | 80005880 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | BSA224S |  |  |
| 主要用途描述： 用于样品称量 |  |  |  |  |
| 参数要求： 最大量程:220g 可读性:0.1mg *超级双杠杆单体传感器 *自动校准系统 *前置水平仪 *最新SMT技术，线路集成度更高 *内置RS-232C接口，符合GLP标准 *防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 *四级防震 *五面玻璃防风罩，视野清晰 *动态温度补偿 *全自动故障诊断 *超载保护 *应用程序：计数、动物称量、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除） *40MHz高速微处理器MC1，测量结果更快 *下部吊钩，满足大体积称量 *密度直读 *计算因子 *左右除皮键，满足不同使用习惯 备注;配置天平打印机 |  |  |  |  |