仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 电子天平（3台） |  | 申购信息 | 80005881 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | BSA323S |  |  |
| 主要用途描述： 用于样品称量 |  |  |  |  |
| 参数要求： 称重能力; 320 g. 可读性; 1 mg. 校准; 外部的. 备注;配置天平打印机 |